## Oddział
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRV/DVM
1. | FXAQ40PAV1 | E002548 | pomieszczenie nr 4
2. | ND045QHXEB | Y56CPAGD200013M | pomieszczenie nr 31
3. | ND056QHXEB | Y56APAGD300002K | pomieszczenie nr 34
4. | ND045QHXEB | Y56CPAGD100014V | pomieszczenie nr 31A
5. | ND045QHXEB | Y56CPAGD100011A | pomieszczenie nr 33
6. | ND045QHXEB | Y56CPAGD200012D | pomieszczenie nr 32
7. | ND045QHXEB | Y56CPAGD200009F | pomieszczenie nr 35
8. | ND056QHXEB | Y56CPALDB200001R | pomieszczenie nr 14
9. | FXAQ50PAV1 | E001370 | pomieszczenie nr 23
10. | ND045QHXEB | Y56APAGD700002P | pomieszczenie nr 15
11. | ND045QHXEB | Y56APAGD700050A | pomieszczenie nr 13
12. | ND045QHXEB | Y56APAGD700048N | pomieszczenie nr 16
13. | ND045QHXEB | Y56APAGD700035N | pomieszczenie nr 17
14. | FXAQ40PAV1 | E002549 | pomieszczenie nr 3
15. | FXAQ40PAV1 | E002541 | pomieszczenie nr 24
16. | FXAQ40PAV1 | E002550 | pomieszczenie nr 2
17. | FXAQ40PAV1 | E002547 | pomieszczenie nr 22
18. | FXAQ20PV1 | E015590 | pomieszczenie nr 44
19. | FXAQ20PV1 | E015585 | pomieszczenie nr 43
20. | FXAQ20PV1 | E015596 | pomieszczenie nr 26
21. | FXAQ20PV1 | E015556 | pomieszczenie nr 45
22. | FXAQ20PV1 | E015597 | pomieszczenie nr 43
23. | FXAQ20PV1 | E013170 | pomieszczenie nr 21
24. | FXAQ20PV1 | E013171 | pomieszczenie nr 20
25. | FXAQ20PV1 | E013165 | pomieszczenie nr 29
26. | FXAQ25PV1 | E006596 | pomieszczenie nr 42
27. | FXAQ25PV1 | E006599 | pomieszczenie nr 28
28. | FXAQ25PV1 | E006602 | pomieszczenie nr 27
29. | FXAQ25PV1 | E006592 | pomieszczenie nr 11
30. | FXAQ25PV1 | E006583 | pomieszczenie nr 19
31. | FXAQ25PV1 | E006595 | pomieszczenie nr 18
32. | FXAQ32PV1 | E003627 | pomieszczenie nr 12
33. | FXAQ63PV1 | E001640 | pomieszczenie nr 29
34. | FTXS35J2V1B | J075565 | pomieszczenie nr 52
35. | FTXS20J2V1B | J070438 | pomieszczenie nr 50
36. | FTXS25J2V1B | J114479 | pomieszczenie nr 53
37. | FTXS20J2V1B | J070441 | pomieszczenie nr 47
38. | FTXS35J2V1B | J075574 | pomieszczenie nr 46
39. | FTXS20J2V1B | J070433 | pomieszczenie nr 41
40. | FTXS20J2V1B | J070440 | pomieszczenie nr 40
41. | FTXS20J2V1B | J070445 | pomieszczenie nr 30
42. | FTXS20J2V1B | J070407 | pomieszczenie nr 30
43. | FTXS20J2V1B | J070431 | pomieszczenie nr 38
44. | FTXS20J2V1B | J070439 | pomieszczenie nr 37
45. | FTXS20J2V1B | J114487 | pomieszczenie nr 36
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji systemie VRV/DVM
1. | RD160HHXGB | ENWYP3GD300005N
2. | RSX8KA7W15 | 2300114
3. | RSX8KA7W15 | 2300113
4. | RXYQ5P7W1B | 4003087
5. | RXYQ12P7W1B | 5017870
6. | RXYQ10P7W1B | 7128748
Klimatyzatory w systemie Split
1. | FHQ71B | E001666 | pomieszczenie nr 8
| RR71B | 1601806
2. | FTN25D | G000492 | pomieszczenie nr 9
| RN25D | G000387
3. | FTN25D | G000448 | pomieszczenie nr 9
| RN25D | G000365
4. | FTKS71F | E005450 | pomieszczenie nr 1
| RKS71F | E005881
5. | FTKS60F | E008003 | pomieszczenie nr 7
| RKS60F | J010879
6. | FTXS50F | E018981 | pomieszczenie UPS
| RXS50F | J053483
7. | FTXS50G | J061196 | pomieszczenie nr 51
| RKS50G | J008747
8. | AQ12TSBNC | Y5WLPAJCA03064F | pomieszczenie nr 6
| AQ12TSBXC | Y5WNPADCA04000A
9. | AQ12TSBNC | Y5WLPAJCA03065H | pomieszczenie nr 5
| AQ12TSBXC | Y5WNPADCA03937E
10. | AQ12TSBNC | EF1UP3HF300027J | sala konferencyjna
| AQ12TSBXC | EF5KP3CF300075E

## Rejon Żary
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Rejon Żary, ul. Wapienna 4, 68-200 Żary
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Klimatyzatory w systemie Split
1. | FTKS50EV1B | E003271 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4
| RKS50E3V1B | 6602379
2. | FTKS35CVMB | E000412 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4
| RKH35CAVMB | E001360
3. | FTN35DAV3B | G000325 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4
| RN35DAV3B | G000299
4. | FTN35DAV3B | G000517 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4
| RN35DAV3B | G000411
5. | FTN35DAV3B | G000511 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4
| RN35DAV3B | G000478
6. | FTYN35D | F005755 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4
| RYN35D | F006243
7. | FTYN35D | F005824 | Rejon Żary, ul. Wapienna 4
| RYN35D | F006478

## Rejon Gorzów i OUD Międzyrzecz
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 4a, 66-400 Gorzów, OUD Międzyrzecz ul. Kazimierza Wielkiego 71, 66-300 Międzyrzecz
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Klimatyzatory w systemie Split
1. | RAS-077SKV-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
| RAS-077SAV-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
2. | RAS-B10N3KV2-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
| RAS-10N3AV2-E |  | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
3. | P12ENUA3 EMBGEEU | 702TAEJAN | Rejon Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a
4. | ARS24H5FSAWKLEU | 0B6ZPAJF400192H | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71
5. | ARS24H5FSAWKLEU | 0B70PAEF400158E | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71
6. | ARS24H5FSAWKLEU | OBGZPAJF400130Z | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71
7. | ARS24H5FSAWKLEU | OB70PAEF400218K | OUD Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 71

## Biuro KP Świebodzin
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 4: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Biuro KP-2, ul. Sobieskiego 14, 66-100 Świebodzin
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Klimatyzatory w systemie Split
1. | FTKS35CVMB | 4915519 | Biuro KP-2, ul. Sobieskiego 14, Świebodzin
| RKH35CAVMB | E001463
2. | FHQ71BVV1B | E001661 | Biuro KP-2, ul. Sobieskiego 14, Świebodzin
| RR71B8V3B | 1601086

## Rejon Nowa Sól stary bud
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 5: Stary budynek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, 67-100 Nowa Sól
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Klimatyzatory w systemie Split
1. | YJKB24FS-AAA | 5.01e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK24FS-AAA | …................................
2. | YJKB24FS-AAA | 5.01e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK24FS-AAA | …................................
3. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK18FS-AAA | …................................
4. | YJKB12FS-AAA | 5.006e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK12FS-AAA | …................................
5. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK18FS-AAA | …................................
6. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK18FS-AAA | …................................
7. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK18FS-AAA | …................................
8. | YJKB09FS-AAA | 5.004e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK09FS-AAA | …................................
9. | YJKB09FS-AAA | 5.004e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK09FS-AAA | …................................
10. | YJKB09FS-AAA | 5.004e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK09FS-AAA | …................................
11. | YJKB12FS-AAA | 5.006e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK12FS-AAA | …................................
12. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK18FS-AAA | …................................
13. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK18FS-AAA | …................................
14. | YJKB18FS-AAA | 5.008e+17 | Rejon Nowa Sól, Biuro KP-1, ul. Wojska Polskiego 100, Nowa Sól
| YJKK18FS-AAA | …................................
Uwaga: dla Lokalizacji 5 zakłada się tylko 2 przeglądy w 2019r.

## Rejon Nowa Sól nowy bud
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 6: Nowy budynek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Rejon Nowa Sól, OD Nowa Sól, OD Racula, OUD Sulechów
Lp. | Typ urządzenia | Nr SERYJNY | Lokalizacja
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF
1 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C704532930117A25400001 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
2 | M/MI-28Q4/DHN1-A4 | C704532930117A25400002 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
3 | M/MI-28Q4/DHN1-A5 | C704532930117A25400003 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
4 | M/MI-28Q4/DHN1-A6 | C704532930117A25400004 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
5 | M/MI-28Q4/DHN1-A7 | C704532930117A25400005 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
6 | M/MI-28Q4/DHN1-A8 | C704532930117A25400006 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
7 | M/MI-28Q4/DHN1-A9 | C704532930117A25400007 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
8 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000021 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
9 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000023 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
10 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000025 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
11 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000027 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
12 | M/MI-45Q4/DHN1-A3 | C706252481487234000050 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
13 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000007 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
14 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000009 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
15 | M/MI-28Q4/DHN1-A3 | C706252481387234000010 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
16 | M/MI-22Q4/DHN1-A3 | C706252481187234000007 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
17 | MI/MB-24N8D0-I | 3.4155e+21 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
18 | MI/MB-24N8D0-OH | 3.4155e+21 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF
1. | M/MV5-X560W/V2GN1 | C701423600416405400003 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
badanie szczelności układu Midea MV5-X560W/V2GN1 (16 kg czynnik R410 A) raz w roku (następne badanie nie póżniej niz 04.11.2019) z wpisaniem do Karty Urządzenia (Książka badania szczelności zgodnie z Rozporządzeniem PEiR nr 842/2006)
Centrale wentylacyjne VTS + wymiana filtrów
1. | VVS040 | VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-SFRV_cd NR SER. 8110182V04000403 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
Rozdzielacz
1. | M/T-MBQ4-03B1 | T-MBQ4-03B1 szt. 1 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
Sterowniki ścienne
1. | M/KJR-29B1/BK-E | KJR-29B1/BK-E szt. 16 | 67-100 Nowa Sól, Rudno dz. nr 473, 474
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Uwaga: dla Lokalizacji 6 - pierwszy przegląd należy wykonać w terminie do 30.05.2019r.

## Od Racula i OUD Sulechów
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 7: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra OD Racula i Biuro KP-4, ul. Racula – Wierzbowa 6, 66-004 Racula, OUD Sulechów Nowy Świat 20, 66-100 Sulechów
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Klimatyzatory w systemie Split
1. | ACP-09CH25AEN/I | D202052340113405100017 | pomieszczenie OD Racula -Wykonawca USO
| ACP-09CH25AEN/O | D202052341213405120183
2. | ACP-09CH25AEN/I | D202052340113405100601 | pomieszczenie OD Racula -Wykonawca USO
| ACP-09CH25AEN/O | D202052341213405120525
3. | ATXB25C2V1B | J025955 | OD Racula 66-004 Zielona Góra, ul. Racula-Wierzbowa 6
| ARXB25C2V1B | J013162
4. | FTXB50CV1B | K025722 | pomieszczenie KP-4 Racula
| RXB50CV1B | K025562
5. | RSG12LM | E028064 - gwarancja | pomieszczenie serwerowni Racula
| ROG12LM | E026472
6. | ATXB25C2V1B | J027819 - gwarancja | pomieszczenie 9 Racula
| ARXB25C2V1B | J013131
7. | ATXB35C2V1B | J049661 - gwarancja | pomieszczenie 10 Racula
| ARXB35C2V1B | J016882
8. | ATXB35C2V1B | J031366 | OUD Sulechów 66-100 Sulechów, Nowy Świat 20
| ARXB35C2V1B | J016700

## Laboratorium
Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych
Lokalizacja 8: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra Laboratorium Drogowe w Zielonej Górze, ul. Racula - Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra
Lp. | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji w systemie VRF
1. | ARNU07 GTR C2 | 306KAPB00064
2. | ARNU07 GTR C2 | 306KACA00067
3. | ARNU07 GTR C2 | 306KAAE00056
4. | ARNU07 GTR C2 | 306KABF00133
5. | ARNU07 GTR C2 | 306KAVH00135
6. | ARNU07 GTR C2 | 306KANY00055
7. | ARNU07 GTR C2 | 306KAXV00058
8. | ARNU07 GTR C2 | 306KARW00062
9. | ARNU07 GTR C2 | 306KAKN00053
10. | ARNU07 GTR C2 | 306KAJP00060
11. | ARNU12 GTR C2 | 306KAKN00029
12. | ARNU12 GTR C2 | 306KAWQ00033
13. | ARNU12 GTR C2 | 308KAZK00157
14. | ARNU12 GTR C2 | 306KAZK00021
15. | ARNU15 GTR C2 | 308KAXV00026
16. | ARNU15 GTR C2 | 308KARW00030
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji systemie VRF
1. | ARUN140 LTE4 | 307KAPB00024
Klimatyzatory w systemie Split:
1. | ACP12CH35GEF | GE1413550894
| ACP12CH35GEF | ………………..
Centrale wentylacyjne + wymiana filtrów
1. | VS-30-R-PHC | 8-110-13-3030-00198
2. | VS-21-L-PHC | 8-110-13-3021-00171
3. | VS-21-L-R-PHC | 8-110-13-3021-00172
4. | VS-75-L-E-RHC | 8-110-13-3075-00179
5. | VS-40-R-PH | 8-110-13-3040-00156
6. | VS-120-R-E-RHC | 8-110-13-3120-00075
Agregat wody lodowej
1. | INNOVA CHA/K 604-P SL/PS-CC-NR | 11-131417 INACA/K604-P SL+PS
Wentylator dachowy
1. | Wentylator Venture Industries | ………………..
2. | Wentylator Venture Industries | ………………..
3. | Wentylator Venture Industries | ………………..
4. | Wentylator Venture Industries | ………………..
5. | Wentylator Venture Industries | ………………..
6. | Wentylator Venture Industries | ………………..