## KO POM. BIUROWE
Załącznik nr 2.1
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont pomieszczeń biurowych i higieniczno-sanitarnych w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Legionów 20 w Rzeszowie Część 1: Remont pomieszczeń biurowych;
Lp | Podstawa | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto
Remont pomieszczeń biurowych
1 | Roboty rozbiórkowe, towarzyszące oraz zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń |  |  |  |  | 0
1.1 | SOPZ | Demontaż listew podłogowych | mb | 64.7 |  | 0
1.2 | SOPZ | Rozbiórka podłóg z paneli | m2 | 105.46 |  | 0
1.3 | SOPZ | Rozbiórka warstw posadzkowych grubości 8cm (w obszarach o słabszej wytrzymałości posadzki) | m2 | 26.365 |  | 0
1.4 | SOPZ | Frezowanie istniejących posadzek betonowych na głębokość 2cm | m2 | 79.095 |  | 0
1.5 | SOPZ | Oczyszczenie posadzki z wartstwy starej izolacji z lepiku | m2 | 105.46 |  | 0
1.6 | SOPZ | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | m3 | 5.273 |  | 0
1.7 |  | Demontaż okładzin ścian z płyt GK gr. 12,5 mm wraz demontażem rusztu | m2 | 11.5 |  | 0
1.8 |  | Demontaż drzwi wewnętrznych | szt | 1 |  | 0
1.9 |  | Zabezpieczenie elementów istniejącego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonania robót budowlanych (drzwi, okna, posadzki korytarzy, urządzenia klimatyzacji, szafy w zabudowie zlokalizowane w przestrzeni budynku oraz inne elementy) | kpl | 1 |  | 0
1.10 |  | Transport mebli w obrębie budynku: wyniesienie przed remontem i wniesienie po remoncie | kpl | 1 |  | 0
1.11 | SOPZ | Demontaż oraz montaż wyposażenia remontowanych pomieszczeń biurowych (meble i urzadzenia biurowe) | kpl. | 1 |  | 0
2 | Roboty budowlane wykończeniowe i montażowe |  |  |  |  | 0
2.1 |  | Remont zbrojonych posadzek betonowych gr 8cm (w obszarach o słabszej wytrzymałości) | m2 | 26.365 |  | 0
2.2 |  | Wykonanie samopoziomujących wylewek cementowych (wyrównanie posadzki) | m2 | 105.46 |  | 0
2.3 |  | Wymiana podkładów akustycznych pod podłogami z paneli | m2 | 105.46 |  | 0
2.4 | SOPZ | Wymiana paneli podłogowych o parametrach (wymagania minimalne): - grubość: min. 8mm; - ścieralność: klasa AC4; - faktura: imitacja drewna; | m2 | 105.46 |  | 0
2.5 | SOPZ | Wymiana listew cokołowych w kolorze dobranym do paneli podłogowych | mb | 64.7 |  | 0
2.6 | SOPZ | Dostawa i montaż listew progowych (L=90cm) - wymiana | szt | 8 |  | 0
2.7 | SOPZ | Wykonanie gładzi gipsowych | m2 | 25.5 |  | 0
2.8 | SOPZ | Wymiana okładzin ścian z płyt GK gr. 12,5 mm wraz wykonaniem rusztu | m2 | 11.5 |  | 0
2.9 |  | Tynkowanie ścian - uzupełnienie ubytków | m2 | 15.1 |  | 0
2.10 | SOPZ | Naprawa rys na ścianach murowanych i sufitach | mb | 15 |  | 0
2.11 | SOPZ | Malowanie ścian (sala konferencyjna, korytarze, pomieszczenia biurowe oraz higieniczno sanitarne) Malowanie z przygotowaniem powierzchni pomieszczeń biurowych 2x farbami o parametrach: - rodzaj farby: lateksowa - odporność na zmywanie: klasa I; - skala połysku: matowy; - przeznaczenie: pomieszczenia biurowe | m2 | 316.1 |  | 0
2.12 | SOPZ | Wymiana kratek wentylacyjnych wraz z obudową | szt. | 5 |  | 0
2.13 |  | Wymiana wraz przygotowaniem otworu drzwi wewnętrznych drewnianych płycinowych w kolorze białym o szer. przejścia w świetle 90cm (90x200) wraz z ościeżnicą stalową w korze białym. Szyld oraz wkładka wraz z zaślepkami otworów montażowych. | szt. | 1 |  | 0
3 | Roboty remontowe - elektryczne |  |  |  |  | 0
3.1 | SOPZ | Wymiana wyłączników oświetlenia | szt. | 5 |  | 0
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM NETTO | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ PODATKU VAT | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM ŁĄCZNIE Z PODATKIEM VAT | [5 empty] | 0
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika