## Sheet1
|  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  | Zał. 4 b
Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko – oświetlenie drogi ekspresowej S-3 Gorzów Wlkp. – Nowa Sól od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów
ENERGETYKA - TOM 10.2.2 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI PRZY MOP KĘPSKO
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SST-01.03.02 | Oświetlenie MOP Kępsko Wydzielenie oświetlenia gm. Świebodzin
1.1 |  | Budowa złącza kablowego typu ZK2+1P | szt | 1 |  | 0
1.2 |  | Ręczne wykonanie wykopów z zasypaniem | m | 5 |  | 0
1.3 |  | Przełozenie linii kablowej YAKY 0,6/1k 4x120mm2 | m3 | 5 |  | 0
1.4 |  | Układanie uziomów taśmowych FeZn 30x4 | m | 4 |  | 0
1.5 |  | Ręczne wykonanie wykopów z zasypaniem | m | 45 |  | 0
1.6 |  | Ułozenie linii kablowej YKY 0,6/1k 4x25mm2 | m | 50 |  | 0
1.7 |  | Układanie linii kablowych w rurach YKY 0,6/1k 4x25mm2 | m | 4 |  | 0
1.8 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 2 |  | 0
1.9 |  | Badania i pomiary instalacji uziemniającej | szt | 1 |  | 0
2 | SST-01.03.02 | Oświetlenie MOP Kępsko - Wydzielenie oświetlenia gm. Sulechów
2.1 |  | Ręczne wykonanie wykopów z zasypaniem | m | 270 |  | 0
2.2 |  | Ułozenie linii kablowej YKY 0,6/1k 4x25mm2 | m | 280 |  | 0
2.3 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego - montaż muf nn | szt | 2 |  | 0
2.4 |  | Ręczne wykonanie wykopów z zasypaniem | m | 4 |  | 0
2.5 |  | Ułozenie linii kablowej YAKY 0,6/1k 4x120mm2 | m | 10 |  | 0
2.6 |  | Układanie linii kablowych w rurach YKY 0,6/1k 4x25mm2 | m | 2 |  | 0
2.7 |  | Pomiar rezystancji izolacjilinii kablowejj - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | szt | 2 |  | 0
3 | SST-01.03.02 | Prace uzupełniające
3.1 |  | Koszty związane z zajęciem pasa drogowego | szt | 1 |  | 0
3.2 |  | Stacja transformatorowa MOP Kępsko -przystosowanie układu pomiarowego do pomiaru w układzie TPA | szt | 1 |  | 0
3.3 |  | Wykonanie dokumentacji dot. pomiaru energeii elektrycznej w układzie TPA | szt | 1 |  | 0
3.4 |  | Stacja transformatorowa Świebodzin Południe -przystosowanie układu pomiarowego do pomiaru w układzie TPA | szt | 1 |  | 0
3.5 |  | Wykonanie dokumentacji dot. pomiaru energeii elektrycznej w układzie TPA | szt | 1 |  | 0
3.6 |  | Stacja transformatorowa Świebodzin Pułnoc -przystosowanie układu pomiarowego do pomiaru w układzie TPA | szt | 1 |  | 0
3.7 |  | Wykonanie dokumentacji dot. pomiaru energeii elektrycznej w układzie TPA | szt | 1 |  | 0
[5 empty] | Suma: | 0