## Arkusz1
Formularz ofertowy dot. zadania pn. " Remont budynku i placu Obwodu Drogowego w Słubicach, ul. Krótka 7"
Lp | Opis | Jm | Ilość robót | Cj roboty [zł] | Wartość [zł]
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Część remontowo-budowlana
1 | Rozebranie okładziny ściennej układanej na zaprawie | m2 | 32.56
2 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju | m2 | 24.37
3 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 64.87
4 | Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych | m | 16
5 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 8
6 | Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu,z zatarciem na ostro | m2 | 9.68
7 | Obudowa jednowarstwowa 75-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedyńczych belek i podciągów, z ociepleniem | m2 | 1.92
8 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł | szt. | 7
9 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności | 10 m2 | 22
10 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych podłoży gipsowych | 10 m2 | 22
11 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny | m2 | 82
12 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego .na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 82
13 | Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej | m2 | 59.4
14 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną | m2 | 59.4
15 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej | m2 | 4.326
16 | Posadzki z płytek o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 4.36
17 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m | 11.62
18 | Ułożenie podłogi z paneli z podkładem i cokołami | m2 | 55.61
19 | Ościeżnice drzwiowe stałe oraz regulowane | szt. | 8
20 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe z zamkiem na wkładkę | szt. | 8
21 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej | m2 | 25
22 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 25
23 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m | 14.9
24 | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną,z przecinaniem płytek | m | 14.9
25 | Utylizacja i wywóż gruzu | m3 | 14.5
INSTALACJE WOD- KAN I C.O.
28 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 3
29 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15- 20 mm | m | 65
30 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm | szt. | 12
31 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. | 4
32 | Demontaż pisuaru | kpl. | 1
33 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Brodzik wraz z kabiną natryskowa | kpl. | 1
34 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o średnicy nominalnej 15-20 mm | msc | 8
35 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm | kpl. | 8
36 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym | kpl. | 3
37 | Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt" | kpl. | 2
38 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce | szt. | 1
39 | Wymiana miski fajansowej pisuaru | szt. | 1
40 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 3
41 | Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 1
42 | Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego wraz z kabiną | kpl. | 1
43 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach miedzianych,o połączeniu sztywnym,śred.nominalnej 15 mm | szt. | 12
44 | Rurociągi z rur miedzianych o połączeniach lutowanych,średnicy zewnętrznej 15 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 55
45 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach | m | 96
46 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28 mm,o połączeniach lutowanych,na ścianach w budynkach | m | 34
47 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt. | 11
48 | Rury przyłączne miedziane o średnicy zewnętrznej 15 mm,do grzejników | kpl. | 11
49 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 11
50 | Głowica termostatyczna | szt. | 11
51 | Zawory grzejnikowe /odcięcie powrotu/ o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 11
52 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt. | 6
53 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 240
54 | Zawory kątowe o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur miedzianych | szt. | 12
55 | Urządzenia do podgrzewania wody przeplywowe | kpl. | 1
Instalacja monitoringowa - system alarmowy z częściowym wykorzystaniem istniejącego okablowania
60 | Obudowa 17A TRP 50 50 W | szt. | 1
70 | Płyta centrali | szt. | 1
71 | Ekspander 8 INT-E 8 wejśc | szt. | 2
72 | Akumulator 12 V/17Ah | szt. | 1
73 | Manipulator INT-KLCD-GR | szt. | 2
74 | Sygnalizator zewnętrzny | szt. | 2
75 | Kontrakton | szt. | 2
76 | Czujka | szt. | 18
77 | Czujka dymu i ciepła | szt. | 1
78 | Materiały instalacyjne | kpl. | 1
79 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzeń | kpl. | 1
Sieć strukturalna
80 | Układanie korytek kablowych | mb | 106
81 | Układanie kabli w korytkach kablowych | mb | 1700
82 | Zainstalowanie gniazd końcowych RJ 45 | szt. | 36
83 | Montaż panela krosowego | szt. | 1
84 | Rozszycie kabli UTP na patchpanelu | rg | 2
85 | Gniazdo kat. 5 podwójne GCN-5.2 | szt. | 12
86 | Gniazdo kat. 5 GCN 5.1 | szt. | 12
87 | Korytko kablowe 40x30 | mb | 80
88 | Korytko kablowe 90x40 | mb | 26
89 | Panel krosowy 48RJ-45 | szt. | 1
90 | Kabel UTP 4x2x0,5 5 kat. | mb | 1700
91 | Materiały instalacyjne | kpl | 1
Instalacja elektryczna
92 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt. | 70
93 | Montaż wyłacznika p/t 1-biegunowy | sz. | 18
94 | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe z ramką | szt | 52
95 | Przygotowanie podłoża pod puszki | szt. | 70
96 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm | szt. | 70
97 | Wykucie bruzd w przewodach tynkowych | m | 750
98 | Przebijanie otworów w ścianach | szt. | 18
99 | Układanie przewodu YDY 3x2,5 mm2 p/t | m | 400
100 | Układanie przewodu YDY 3x1,5 mm2 p/t | m | 400
101 | Układanie przewodu YDY 5x6 mm2 p/t | m | 50
102 | Montaż bezpiecznika S-16A dobudowanie w rozdzielni | szt. | 8
103 | Montaż bezpiecznika S-10A dobudowanie w rozdzielni | szt. | 10
104 | Montaż wyłącznika różnicow-prądowego 25A dobudowanie do rozdzielni | szt. | 6
105 | Montaż wyłacznika FR-304-3f dobudowanie do rozdzielni | szt. | 3
106 | Montaż szyny łączeniowej w rozdzielni | szt. | 3
107 | Montaz lampki kontrolnej w rozdzielni | szt. | 3
108 | Montaż oprawy 4x18W p/t | kpl | 12
109 | Montaz opraw 2x36 W n/t | kpl | 11
110 | Montaż Led 16 W n/t | kpl | 17
111 | Podłaczenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. | 100
112 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia Obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 5
113 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia Obwód o ilości faz - 3 | pomiar | 1
114 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłacznika róznicopradowego | proba | 1
115 | Sprawdzenie samoczynnego wyłaczania zasilania. Następna próba działania wyłacznika różnicowoprądowego | próba | 5
RAZEM NETTO
VAT 23 %
RAZEM BRUTTO