Kosztorys ofertowy

Remont i konserwacja magazynu soli na Obwodzie Drogowym w Strzelcach Kraj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jed. obmiaru | Obmiar | Cena jed. | wartość |
| 1. | Zabezpieczenie plandeki /ścian bocznych/, urządzeń i sprzętu | Rycz. | 1 |  |  |
| 2. | Zmycie wodą z dodatkiem środka przeznaczonego do mycia i odtłuszczania powierzchni konstrukcji metalowych przed ich czyszczeniem i nakładaniem powłok ochronnych | M2 | 25.00 |  |  |
| 3. | Czyszczenie konstrukcji kratowych ocynkowanych do stopnia PSt3 lub PMa3 lub Psa3 | M2 | 25.00 |  |  |
| 4. | Trójwarstwowe malowanie natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi- system epoksydowy, dwuskładnikowy o wysokiej zawartości cynku, dla klasy korozyjności środowiska C5i, NDFT 320 um | M2 | 25.00 |  |  |
| 5. | Wymiana skorodowanych śrub i nakrętek konstrukcyjnych na nowe nierdzewne M20x120 | Komp. | 1.00 |  |  |
| 6. | Wymiana skorodowanych śrub rzymskich i stężeń z linek stalowych 8 mm | Komp. | 1.00 |  |  |
| 7. | Naprawa bram wjazdowych, wymiana stężeń, lokalne wymiany blach | Komp. | 1.00 |  |  |
| 8. | Wykonanie prac naprawczych ścian budynku technicznego / zeskrobanie starej powłoki gipsowej , zaimpregnowanie ścian środkiem przeciwwilgociowym, nałożenie nowych powłok gipsowych | M2 | 8.63 |  |  |
| 9. | Dwukrotne malowanie ścian zewnętrznych budynku technicznego | M2 | 35.40 |  |  |
| 10. | Montaż blachy ze stali kwasoodpornej na narożnik budynku technicznego na wys. 3.7 mb i szerokość 100 cm | M2 | 3.7 |  |  |
| 11. | Dwukrotne malowanie sufitu | M2 | 10.89 |  |  |
| 12. | Dwukrotne malowanie ścian wewnątrz budynku technicznego | M2 | 35.40 |  |  |
| 13. | Naprawa ściany wraz z odkuciem skorodowanego i luźnego betonu, uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, wykonanie tynku zewnętrznego kat.II. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi | M2 | 32.50 |  |  |
| 14 | Wykonanie opierzenia ściany szczytowej z blachy ocynkowanej  szerokość 0.7, długość 13m | M2 | 9.10 |  |  |
| 15 | Szpachlowanie ściany / miejscowa naprawa/ | M2 | 2.50 |  |  |
| 16. | Dwukrotne malowanie ściany | M2 | 10.25 |  |  |
| Wartość netto | | | | |  |
| Podatek Vat 23 % | | | | |  |
| Wartość brutto | | | | |  |