Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont kotłowni wraz z wymianą kotła 
w budynku biurowym Oddziału GDDKiA w Świebodzinie

Prace wewnątrz kotłowni - robocizna

- Zbicie postumentów pod kotłami: 1,21mb x 1,95mbx 0,12mb = 0,28 m3: ………… zł

- Uzupełnienie betonu pod postumentem: 1,21mb x 1,95mbx 0,1mb =  0,2 m3: ………… zł

- Przesunięcie kratki ściekowej na środek pomieszczenia:  ………… zł

- Wyprowadzenie rury PCV o32 do skropliny kotła:  ………… zł

- Betonowanie szlichta, po rurach PCV na posadzce i wyrównanie posadzki masą wyrównującą:  ………… zł

- Położenie płytek na posadzce w kotłowni i przedsionka 19m2 x ………… zł = ………… zł

- Położenie cokołów w kotłowni i przedsionku 20 m x ………… zł = ………… zł

- Położenie płytek za kotłem wiszącym 7m2 x ………… zł = ………… zł

- Położenie płytek za zlewozmywakiem 3m2 x ………… zł =  ………… zł

- Wyrównanie/tynkowanie dwukrotne ścian tynkiem mechanicznym wraz 
z zatopieniem siatki elewacyjnej i gruntowaniem gruntem głęboko penetrującym w kotłowni i przedsionku 33m2 x ………… zł= ………… zł

- Szpachlowanie ściany gładzią szpachlową ścian kotłowni i przedsionka 33m2 x ………… zł = ………… zł

- Dwukrotne pomalowanie sufitu kotłowni i przedsionka 16m2 x ………… zł= ………… zł

- Dwukrotne pomalowanie ścian kotłowni i przedsionka 33m2 x ………… zł= ………… zł

- Wywóz gruzu: ………… zł

- Położenie przewodów elektrycznych pod 2 punkty oświetlenia wraz z wymianą lamp oraz pod dwa gniazda elektryczne: ………… zł

- Pomalowanie ościeżnicy wraz ze zmatowieniem i odtłuszczeniem 2 szt. x ………… zł = ………… zł

RAZEM: …………..zł netto

Wycena materiałów

- Farba wewnętrzna lateksowa Dufa lub równoważne 10l   2szt. x ………… zł = ………… zł

- Płytka podłogowa 20m2 x ………… zł = ………… zł

- Płytka ścienna 10m2 x 5………… 5 zł = ………… zł

- Rury, kształtki PCV: ………… zł

- Klej P9 Mapei lub równoważne 10szt. x ………… zł = ………… zł

- Grunt głebokopenetrujący Tored lub równoważne 10l 3szt. x ………… zł = ………… zł

- Fuga Mapei lub równoważne 5kg 2 szt. x ………… zł = ………… zł

- Masa wyrównująca na podłogę 25kg  5 szt. ………… zł = ………… zł

- Tynk mechaniczny Rotband lub równoważne 30kg 10 szt. x ………… zł = ………… zł

- Siatka elewacyjna 30m2 x …………  zł = ………… zł

- Sylikon Mapei lub równoważne 4 szt. x ………… = ………… zł

- Farba akrylowa (szybkoschnąca) 1l x ………… zł = ………… zł

- Benzyna ekstrakcyjna 1l x 28 zł = ………… zł

- Papier do szlifowania 120 granulacja 4 mb x ………… zł = ………… zł

- Lampa IP 65 ledowa OPK 2szt. oraz przewody elektryczne x ………… zł= ………… zł

- Gniazdko elektryczne hermetyczne 2szt. x ………… zł = ………… zł

RAZEM: ……………… zł netto

RAZEM ROBOCIZNA netto    -  ………… zł.

RAZEM MATERIAŁY   netto    -  ………… zł

RAZEM   netto                   -  ………… zł

VAT 23%                           -  ………… zł

RAZEM brutto                  -  …………  zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Prace związane z wymianą kotłów – robocizna z  materiałami

- Wykonanie projektu oraz dobranie urządzeń:  ………… zł

- Demontaż kotłów 2szt.: ………… zł

- Demontaż komina 1szt.: ………… zł

- Demontaż instalacji gazowej: ………… zł

- Demontaż instalacji grzewczej wraz z grzejnikiem: ………… zł

- Demontaż instalacji wodociągowej:  ………… zł

- Demontaż pomp w kotłowni: ………… zł

- Demontaż instalacji ze studni schładzającej: ………… zł

- Montaż kotła: ………… zł

- Koszt kotła jednofunkcyjnego gazowego wiszącego kondensacyjnego, z możliwością podłączenia zasobnika C.W.U. 1szt.: ………… zł

- Montaż komina do kotła kondensacyjnego: ………… zł

- Montaż naczynia przeponowego do C.O. oraz armatury: ………… zł

- Montaż pompy C.O. wraz z armaturą: ………… zł

- Montaż rurociągu C.O. (miedź): ………… zł

- Montaż rur instalacji wodnej: ………… zł

- Montaż rurociągu tłocznego od studni schładzającej do kanalizacji: ………… zł

- Montaż pompy tłocznej w studni schładzającej: ………… zł

- Montaż grzejnika w kotłowni: ………… zł

- Montaż detektora gazu: ………… zł

- Montaż instalacji gazowej: ………… zł

Uwaga: pozycja 9 zawiera koszt montażu kotła, pozycja 10 zawiera koszt kotła, pozycje 11-20 zawierają koszt montażu razem z materiałem.

RAZEM: ………… zł netto

RAZEM   netto                   -  ………… zł

VAT 23%                           -  …………  zł

RAZEM brutto                  -  ………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Razem Prace wewnątrz kotłowni – robocizna + materiały netto

Razem Prace związane z wymianą kotłów – robocizna z  materiałami netto

RAZEM   netto                   -  ………… zł

VAT 23%                           -  ………… zł

RAZEM brutto                  -  ………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami              i warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

2. Wymaganym jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą wykonywane roboty remontowe oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

3. Termin realizacji 45 dni od podpisania umowy.

4. Zamawiający wymaga aby po zakończonym remoncie pomieszczenia były uporządkowane.

5. Opis budynku:

- kubatura budynku 2 129,15 m3

- liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna –częściowo,

- przeznaczenie budynku: biurowy,

- technologia wykonania: tradycyjna, rok budowy 1973,

- budynek ocieplony styropianem o gr. 8 cm.