ZAŁĄCZNIK NR. 2.

FORMULARZ CENOWY   - KOSZTORYS OFERTOWY

FORMULARZ CENOWY

| 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO |
| --- |
| lp. | Rodzaj robót | j.m. | ilość | cena |
| 1 .1 | Zeskrobanie i zmycie starej farby |  |  |  |
|  | 139.35+381.82 | m² | 521.17 |  |
| 1.2 | Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem (sufit) |  |  |  |
|  | 139.35 | m² | 139.35 |  |
| 1.3 | Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor , natrysk kroplowy z podkładem (ściany) |  |  |  |
|  | 381.82 | m² | 381.82 |  |
| 1.4 | Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą templową - lakierowanie natrysku (sufit + ściany) |  |  |  |
|  | 521.17 | m² | 521.17 |  |
| 1.5 | Okładziny ścian z masy mozaikowej - oczyszczenie i lakierowanie starej okładziny |  |  |  |
|  | 123.48 | m² | 123.48 |  |
| 1.6 | Zabezpieczenie podłóg folią |  |  |  |
|  | 139.35 | m² | 139.35 |  |
| 1.7 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią |  |  |  |
|  | 60 | m² | 60.00 |  |
| 1.8 | Uzupełnienie brakujących opraw i lamp oświetleniowych |  |  |  |
|  | 2 | kpl. | 2.00 |  |
| 1.9 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z zaszpachlowaniem nierówności - zagipsowanie rys |  |  |  |
|  | 40 | m² | 40.00 |  |
| 1.10 | Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z wypełnieniem pionowym z rur d 12 | m. b. | 17.30 |  |
|  |  |  | RAZEM |  |
| 2. POMIESZCZENIA PARTERU |
| Lp. | Rodzaj robót | j.m. |  | cena |
| 2.11 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - regulacja nowego skrzydła |  |  |  |
|  | (0.9*2.00)*2 | m² | 3.60 |  |
| 2.12 | Zeskrobanie i zmycie starej farby |  |  |  |
|  | 50.46+52.06+52.06+50.46 | m² | 205.04 |  |
| 2.13 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów |  |  |  |
|  | 50.46+52.06+52.06+50.46 | m² | 205.04 |  |
| 2.14 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  | 14.91+19.91+14.91+14.91 | m² | 64.64 |  |
| 2.15 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną |  |  |  |
|  | 14.91+19.91+14.91+14.91 | m² | 64.64 |  |
| 2.16 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną | m |  |  |
|  | 15.50+15.50+15.50+15.50 | m² | 62 |  |
| 2.17 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  | 15.50+15.50+15.50+15.50 | m | 62 |  |
| 2.18 | Malowanie grzejników żebrowych |  |  |  |
|  | 0.78+0.78+1.30+1.30 | m | 4.16 |  |
|  |  |  | RAZEM |  |
| 3. POMIESZCZENIA PIĘTRA PIERWSZEGO |
| lp. | Rodzaj robót | j.m. |  | cena |
| 3.19 | Zeskrobanie i zmycie starej farby |  |  |  |
|  | 50.46+52.06+52.06+50.46 | m² | 205.04 |  |
| 3.20' | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm |  |  |  |
|  | 52.11+36.54+26 | m² | 114.65 |  |
| 3.21 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów |  |  |  |
|  | 52.11+52.11+52.11+50.46+52.11+36.54 | m² | 295.44 |  |
| 3.22 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 |  |  |  |
|  | 14.91+8.30 | m² | 23.21 |  |
| 3.23 | Ułożenie podłogi z paneli o kl. ścieralności AC -IV z ułożeniem na piance poliuretanowa, montaż listew przyściennych PVC na kołki szybkiego montażu |  |  |  |
|  | 14.91 | m² | 14.91 |  |
| 3.24 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  | 8.3 | m² | 8.3 |  |
| 3.25 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną |  |  |  |
|  | 8.3 | m² | 8.3 |  |
| 3.26 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną |  |  |  |
|  | 12 | m | 12 |  |
| 3.27 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  | 12 | m | 12 |  |
| 3.28 | Malowanie grzejników żebrowych |  |  |  |
|  | 0.78+0.78+0.78+1.20+1.20+1.20 | m | 5.94 |  |
|  |  |  | RAZEM |  |
| 4. POMIESZCZENIA PIĘTRA DRUGIEGO |
| lp. | Rodzaj robót | j.m. |  | cena |
| 4.29 | Zeskrobanie i zmycie starej farby |  |  |  |
|  | 457.99 | m² | 457.99 |  |
| 4.30 | Malowanie farbami dyspersyjnymi tapet (malowanie sufitów) |  |  |  |
|  | 141.36 | m² | 141.36 |  |
| 4.31 | Malowanie farbami dyspersyjnymi tapet (malowanie ścian) |  |  |  |
|  | 290.93 | m² | 290.93 |  |
| 4.32 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów |  |  |  |
|  | 30 | m² | 30 |  |
| 4.33 | Malowanie grzejników żebrowych |  |  |  |
|  | 10 | m | 10 |  |
| 4.34 | Czyszczenie i Malowanie rur kanalizacyjnych |  |  |  |
|  | 8 | m | 8 |  |
| 4.35 | Czyszczenie i malowanie ochronne farbami olejnymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -(malowanie ościeży drzwiowych) |  |  |  |
|  | 13.12 | m² | 13.12 |  |
| 4.36 | Demontaż drewnianych pawlaczy i osłon grzejnikowych |  |  |  |
|  | 8 | kpl. | 8 |  |
| 4.37 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu | płyt. |  |  |
|  | 3 | płyt. | 3 |  |
| 4.38 | Naprawa listew przyściennych PVC o długości do 1.0 m w jednym miejscu |  |  |  |
|  | 15 | miejsc. | 15 |  |
| 4.39 | Naprawa listew przyściennych PVC - uzupełniniem brakujących łączników, narożników lub zakończeń listew przypodłogowych |  |  |  |
|  | 15 | miejsc. | 15 |  |
| 4.40' | Usunięcie i szpachlowanie bruzd po kołkach szybkiego montażu |  |  |  |
|  | 30 | szt. | 30 |  |
| 4.41 | Montaż szafki łazienkowej 1,1 x 0,8 x 0,5 |  |  |  |
|  | 1 | klp. | 1 |  |
| 4.42 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z zaszpachlowaniem nierówności - zagipsowanie rys |  |  |  |
|  | 15 | m² | 15 |  |
| 4.43 | Kratka wentylacyjna stalowa PVC z żaluzją - wymiana starej na nową |  |  |  |
|  | 4 | szt. | 4 |  |
| 4.44 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - regulacja nowego skrzydła |  |  |  |
|  | (0.9*2.00)*3 | m² | 5.4 |  |
| 4.45 | Demontaż starych i montaż nowych rolet okiennych |  |  |  |
|  | 40 | klp. | 40 |  |
|  |  |  | RAZEM |  |

| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT |  |
| --- | --- |
| PODATEK VAT |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT Z PODATKIEM VAT |  |

………………………………….

podpis