ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg   
Krajowych i Autostrad

Oddział w Zielonej Górze

Rejon w Żarach

ul. Wapienna 4

68 – 300 Żary

**Dotyczy zamówienia na:** „Roboty remontowe w budynku administracyjno-garażowym w Trzebielu ul.Tuplicka 23, administrowanym przez GDKiA Oddz.Zielona Góra Rejon w Żarach

**Dla:**

GDDKiA O/ZG Rejon Żary ul. Wapienna 4, Żary 68 – 200

**Wykonawca:**

.………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………*

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

*(NIP, REGON*

**oferuje przedmiot zamówienia o nazwie**:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

**Za całkowitą cenę brutto**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA ZADANIA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
| 1 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  1,80 m³ |  |  |  |
| 2 | Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego  3,60m³ |  |  |  |
| 3 | Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie 6,50 m3 |  |  |  |
| 4 | Uzupełnienie zbrojonych płyt podłogowych wewnątrz pomieszczeń magazynowych  4,30 m3 |  |  |  |
| 5 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku  26,30 m2 |  |  |  |
| 6 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 4,00 m3 |  |  |  |
| 7 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem 29,20 m2 |  |  |  |
| 8 | Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej 22,40 m2 |  |  |  |
| 9 | Opaska na konstrukcji stalowej magazynów garażowych z blachy ocynkowanej gr.1 mm  56,00 m2 |  |  |  |
| 10 | Wstawienie elementów kompensacyjnych do rynien odwadniających dachu i uszczelnienie rynien szt.6 |  |  |  |
| 11 | Wstawienie kolanek do rynien odwadniających dachu szt.10 |  |  |  |
| 12 | Ułożenie korytek ściekowych szt.12 |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |
|  |

……………………………………………………………………………………………………………………………NETTO

*(słownie)*

……………………………………………………………………………………………………………………………VAT

*(słownie)*

……………………………………………………………………………………………………………………….……BRUTTO

*(słownie)*

**Dane kontaktowe:**

.………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)*

…………………………………

podpis