# **Kosztorys ofertowy**

wymiana uszkodzonego masztu nośnego do montażu urządzeń automatycznych stacji pogodowych, tablic informacyjno-ostrzegawczych i kamer w ciągu DK-92 w km 54+251 strona prawa .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawawyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Wycena własna** | Wymiana masztu wraz z montażem w istniejącym fundamencie.  | 1 | szt. |  |  |
| 2 | **Wycena własna** | Montaż , kalibracja, urządzeń stacji meteorologicznej | 1 | kpl. |  |  |
| 3 | **Wycena własna** | Wykonanie pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji kablowych, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar instalacji uziemiającej). | 1 | kpl. |  |  |
| 4 | **Wycena własna** | Zabezpieczenie robót , wprowadzenie TOR | 1 | kpl. |  |  |
|  |  | **Razem:** |  |  |  |  |
|  |  | **Podatek VAT:** |  |  |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |